**PERTANYAAN ESSAY, UJIAN TEKNISI K3 LISTRIK**

1. **APA YANG DIMAKSUD BAHAYA SENTUH LANGSUNG DAN BERIKAN CONTOHNYA ?**
2. **APA YANG DIMAKSUD BAHAYA SENTUHAN TIDAK LANGSUNG, BERIKAN KETERANGANNYA ?**
3. **JELASKAN YANG DIMAKSUD DENGAN PREVENTIVE MAINTENANCE DAN BERIKAN CONTOHNYA?**
4. **JELASKAN YANG DIMAKSUD DENGAN PREDICTIVE MAINTENANCE DAN BERIKAN CONTOHNYA?**
5. **JELASKAN YANG DIMAKSUD DENGAN CORRECTIVE MAINTENANCE DAN BERIKAN CONTOHNYA?**
6. **JELASKAN YANG DIMAKSUD DENGAN BREAKDOWN MAINTENANCE DAN BERIKAN CONTOHNYA?**
7. **SEBUTKAN 4 (Empat) JENIS TOWER TRANSMISSI BERDASARKAN BENTUK KONTRUKSINYA ?**
8. **JELASKAN POINT PERHATIAN SAAT SAUDARA MELAKUKAN PEMASANGAN PADA TRANSMISSI ?**
9. **JELASKAN POINT PERHATIAN SAAT SAUDARA MELAKUKAN PEMASANGAN PADA DISTRIBUSI ?**
10. **APAKAH FUNGSI DARI FUSE CUT OUT DI GARDU DISTRIBUSI ?**
11. **JELASKAN POINT PERHATIAN DALAM PEMILIHAN KONDUKTOR PADA SISTEM TRANSMISSI ?**
12. **JELASKAN POINT PERHATIAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DI PEMBANGKITAN LISTRIK ?**
13. **JELASKAN POINT PERHATIAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DI TRANSMISSI LISTRIK ?**
14. **JELASKAN POINT PERHATIAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DI DISTRIBUSI LISTRIK ?**
15. **JELASKAN POINT PERHATIAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DI PEMANFAATAN LISTRIK ?**
16. **JELASKAN 3 LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA TERJADI DARURAT KECELAKAAN LISTRIK ?**
17. **SEBUTKAN 5 (Lima) URUTAN LANGKAH PENANGANAN KORBAN TERSENGAT LISTRIK ?**
18. **APA YG DIMAKSUD DENGAN JOB SAFETY ANALYSIS ?**
19. **JELASKAN MINIMAL 3 (Tiga) PERSYARATAN RUANG KERJA LISTRIK YANG SAUDARA KETAHUI ?**
20. **JELASKAN MINIMAL 3 (Tiga) JENIS KABEL YANG SAUDARA GUNAKAN SAAT INSTALASI LISTRIK ?**
21. **SEBUTKAN MINIMAL 3 (Tiga) ALAT PELINDUNG DIRI (APD) YANG SAUDARA GUNAKAN SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK ?**
22. **JELASKAN MINIMAL 2 JENIS INSTALASI PENYALUR PETIR ?**
23. **SEBUTKAN 3 SYARAT PEMASANGAN BAGIAN INSTALASI PENYALUR PETIR ?**
24. **JELASKAN MINIMAL 2 (Dua) PERBEDAAN KLASIFIKASI JARINGAN TRANSMISI JARAK PENDEK DENGAN JARAK MENENGAH ?**
25. **SEBUTKAN 2 PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR K3 LISTRIK SERTA 2 BUAH STANDARD K3 LISTRIK YG BERLAKU DI INDONESIA ?**